ПРОГРАММА

курсов повышения квалификации

«Расчёт токов короткого замыкания и выбор установок РЗА в сети 6 – 35 кВ»

11.02.-22.02.2019 (102 часа)

| №№ П/П | Тема | Кол час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытие курсов. Вступительное слово. Информация о работе курсов. | 0,5 |
| 2 | Общие требования к расчётам ТКЗ и выбору уставок РЗА. Организация работы специалиста по расчётам РЗА. | 2 |
| 3 | Векторные диаграммы в схемах релейной защиты и автоматики. | 8 |
| 4 | Элементная база эксплуатируемых устройств РЗА. Классификация устройств РЗА по элементной базе. Особенности микропроцессорных устройств РЗА. | 2 |
| 5 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Расчёт параметров элементов сети. Составление схемы замещения для расчёта токов трёхфазного КЗ. | 2 |
| 6 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Симметричные КЗ. Преобразование схемы замещения к месту КЗ. Распределение токов КЗ по ветвям схемы замещения. Остаточные напряжения в узлах схемы замещения. | 2 |
| 7 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Симметричные КЗ. Примеры расчётов трёхфазных КЗ в распределительных сетях. | 2 |
| 8 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Несимметричные короткие замыкания. Применение метода симметричных составляющих для расчёта несимметричных КЗ. | 2 |
| 9 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Несимметричные короткие замыкания. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей. | 2 |
| 10 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Несимметричные короткие замыкания. Расчёт параметров схемы замещения нулевой последовательности элементов сети. | 2 |
| 11 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Несимметричные короткие замыкания. Виды несимметричных КЗ. Токи и напряжения в месте несимметричного КЗ. Векторные диаграммы. | 2 |
| 12 | Расчёт токов КЗ в распределительной сети 6 – 35 кВ для целей РЗА. Несимметричные короткие замыкания. Примеры расчётов несимметричных КЗ. | 2 |
| 13 | Расчёты токов короткого замыкания в сетях 0,4 кВ. Особенности расчёта токов короткого замыкания при питании сети 0,4 кВ от ДГУ. Проверка селективности устройств защиты в сети 0,4 кВ. | 2 |
| 14 | Расчёт реактансов на шинах 6(10), 35 кВ подстанций с учётом регулирования коэффициентов трансформации силовых трансформаторов. Работа с таблицами ТКЗ в формате программного комплекса АРМ СРЗА. | 2 |
| 15 | Определение места повреждения в распределительной сети 6(10)-35 кВ. Методы. Расчёт параметров устройств ОМП. | 2 |
| 16 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗА. Общие сведения об измерительных трансформаторах тока и напряжения. Виды погрешностей. Объемы и методы расчётной и экспериментальной проверки трансформаторов тока, применяемых в цепях РЗА. | 2 |
| 17 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗА. Схемы соединения трансформаторов тока в цепях РЗА. Вторичные токи в зависимости от схемы соединения трансформаторов тока и видов релейной защиты. | 2 |
| 18 | Источники оперативного тока на ПС. Назначение и общие требования. Переменный оперативный ток. Схемы ЩСН. Проверка селективности устройств защиты в схемах ЩСН. | 4 |
| 19 | Источники оперативного тока на ПС. Постоянный оперативный ток. Схемы ЩПТ. Проверка селективности устройств защиты в схемах ЩПТ. | 4 |
| 20 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит распределительных трансформаторов 10/0,4 кВ в ТП (БКТП, РТП). Виды защит. Типы устройств. Особенности выполнения. | 2 |
| 21 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит распределительных трансформаторов 10/0,4 кВ в ТП (БКТП, РТП). Предохранители. Максимальные токовые защиты. | 2 |
| 22 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит отходящих присоединений 6-10 кВ. Виды защит. Типы устройств. Особенности выполнения. | 2 |
| 23 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит отходящих присоединений 6-10 кВ. Максимальные токовые защиты. | 2 |
| 24 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит отходящих присоединений 6-10 кВ. Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Защиты от ОЗЗ. | 2 |
| 25 | Расчёт и выбор параметров настройки (уставок) защит отходящих присоединений 6-10 кВ. Неполнофазные режимы. Защиты от обрыва фазы (ЗОФ). | 2 |
| 26 | Применение реклоузеров и выключателей нагрузки в распределительных сетях 6-10 кВ. Построение системы автоматического восстановления сети при авариях. Особенности выбора параметров настройки для устройств РЗА реклоузеров и отходящих присоединений центров питания. | 2 |
| 27 | Защиты шин, ошиновок напряжением 6-10 кВ. Логическая защита шин. Особенности построения и выбора уставок. | 2 |
| 28 | Защиты шин, ошиновок напряжением 6-10 кВ. Дифференциальная защита ошиновки. | 2 |
| 29 | Особенности реализации РЗА и выбора уставок в распределительной сети 6-35 кВ при наличии малой генерации на уровне напряжения 6-10 кВ. | 2 |
| 30 | Выбор уставок устройств РЗА силовых трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ. Виды защит. Типы устройств. Особенности выполнения. | 2 |
| 31 | Выбор уставок устройств РЗА силовых трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ. Дифференциальные токовые защиты. Максимальные токовые защиты. | 2 |
| 32 | Выбор уставок устройств РЗА силовых трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ. Методы проверки токовых цепей дифференциальных защит силовых трансформаторов – от постороннего источника (опыт КЗ), уравнительными токами. Особенности выполнения расчётов. | 2 |
| 33 | Выбор уставок устройств РЗА ЛЭП 35 кВ. Максимальные токовые защиты. | 2 |
| 34 | Выбор уставок устройств РЗА ЛЭП 35 кВ.Дистанционные защиты. | 2 |
| 35 | Резервирование действия релейной защиты и выключателей. Виды резервирования, особенности реализации. Обеспечение дальнего резервирования устройств РЗА трансформаторов и автотрансформаторов. | 4 |
| 36 | Расчёт термической и динамической стойкости силовых трансформаторов к токам КЗ. Методы расчёта. Пример расчёта. | 2 |
| 37 | Особенности оценки работы эксплуатируемых устройств РЗА. Обзор нормативных документов. Проблемные вопросы. | 2 |
| 38 | Особенности учёта количества эксплуатируемых устройств РЗА. Обзор нормативных документов. Проблемные вопросы. | 2 |
| 39 | Технические отчёты в службе РЗА. Виды. Периодичность. Особенности формирования. Контроль показателей готовности к работе в отопительный сезон в части РЗА. | 2 |
| 40 | Экскурсия в «Центр компетенций и технологий в области энергосбережения РТ» | 2 |
| 41 | Экскурсия на ПС 220 кВ Центральная (КЭС). | 4 |
| 42 | Цифровая подстанция. Общие сведения. | 2 |
| 43 | Переходные процессы в сетях с изолированной нейтралью. | 4 |
| 44 | Зачет. Вручение свидетельств об обучении на курсах повышения квалификации | 1,5 |
| Итого |  | 102 |