| КГЭ У | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») |
| --- | --- |

Программа вступительных испытаний

в аспирантуру

Шифр и направление подготовки (направленность)

13.06.01 – Электро- и теплотехника

Направленность – «Электромеханика и электрические аппараты»

Казань  2019 г.

- Введение Программа составлена на основе дисциплин направления «Электроэнергетика и электротехника», связанных с особенностями анализа, синтеза и технического использования силовых и информационных устройств для взаимного преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками энергии.

- Вопросы программы вступительного испытания в аспирантуру

- Роль электромеханики и электрических аппаратов в современной технике

- Классификация трансформаторов. Назначение и принцип действия однофазного трансформатора.

3. Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения Кирхгофа.

4. Асинхронные машины. Устройство и принцип действия асинхронной машины. Скольжение. Режимы работы асинхронной машины.

5. Рабочие характеристики асинхронных двигателей.

6. Устройство и принцип действия синхронной машины. Условия синхронизации.

7. Синхронные реактивные двигатели. Их достоинства и недостатки.

8. U-образная характеристика синхронной машины.

9. Асинхронный пуск синхронных двигателей.

10. Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения и их механические характеристики.

11. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока.

12. Коммутация в машинах постоянного тока, ее практический смысл.

13. Рабочие характеристики двигателей постоянного тока.

14. Классификация электрических аппаратов.

15. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам.

16. Расположение электрических аппаратов в установке по производству, распределению и потреблению электрической энергии.

17. Магнитные цепи электрических аппаратов. Влияние магнитного сопротивления в стали на индукцию в воздушном зазоре.

18. Сила тяги электромагнитов постоянного и переменного тока. Время срабатывания и отпускания электромагнитов.

19. Предохранители. Основные параметры и требования, предъявляемые к предохранителям. Работа предохранителя при номинальном токе и коротком замыкании. Конструкции и выбор предохранителей.

20. Контакторы и магнитные пускатели. Основные параметры и режимы работы контакторов и магнитных пускателей.

21. Устройство, схема включения и тепловая защита магнитных пускателей. Выбор контакторов и магнитных пускателей.

22. Отделители и короткозамыкатели. Назначение, устройство и выбор.

23. Тепловые реле. Время-токовые характеристики.

24. Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.

25. Коммутационные аппараты напряжение выше 1000 В.

26. Рубильники, пакетные выключатели, переключатели. Назначение, устройство и выбор.

27. Разрядники. Назначение, устройство и выбор.

28. Реакторы. Назначение, устройство и выбор.

29. Трансформаторы напряжения. Назначение, устройство и выбор.

30. Трансформаторы тока. Назначение, устройство и выбор.

31. Системы управления силовыми электронными аппаратами. Обобщенные структурные схемы. Основные функциональные узлы и элементная база.

32. Микропроцессоры в управлении электрическими и электронными аппаратами. Структура и функции микропроцессора, микроконтроллера и примеры их применения в различных аппаратах.

33. Статические коммутационные аппараты постоянного и переменного токов. Функциональные возможности и области рационального применения. Гибридные коммутационные аппараты.

34. Статические регуляторы постоянного тока. Примеры импульсного регулирования параметров электрической энергии. Основные схемы импульсных регуляторов постоянного тока. Тиристорные регуляторы постоянного тока.

35. Статические регуляторы переменного тока. Тиристорные регуляторы переменного тока с естественной и искусственной коммутацией. Применение силовых транзисторов в регуляторах переменного тока. Регуляторы реактивной мощности.

36. Магнитно-полупроводниковые аппараты. Дроссели насыщения и основные способы подмагничивания. Магнитно-полупроводниковые ключи.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

вступительного испытания в аспирантуру

а) основная литература:

1. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2 томах. - М.: Издательский дом МЭИ, 2004.

2. Гольдберг О.Д. Электромеханика: учеб. для студ. вузов / О.Д. Гольдберг, С.П. Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 512 с.

3. Электрические и электронные аппараты: учебник для студ. высш. учеб. заведений. В 2 т. Т.1. Электромеханические аппараты / [Е.Г. Акимов и др.]; под. ред. А.Г. Годжелло, Ю.К. Розанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с.;

б) дополнительная литература:

4. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины / А. В. Иванов-Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.

5. Копылов И. П. Электрические машины / И. П. Копылов. – М.: Высшая школа, 2000. – 607 с.