| КГЭУ | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФГБОУ ВО «КГЭУ» |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

кандидатского экзамена по специальности

05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика»

по техническим наукам

для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров (в аспирантуре) и для лиц, прикрепленных для сдачи кандидатского экзамена

2018, Казань

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа кандидатского экзамена составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему научной специальности направлению подготовки, содержания  дисциплин направления «Электро- и теплотехника», связанных с особенностями анализа, синтеза и технического использования промышленного теплотехнического оборудования, с оптимизацией теплотехнических процессов в установках и теплотехнологических комплексах, а также на основе  содержания паспорта научной специальности.

Программа предназначена для подготовки и аттестации аспирантов и прикрепленных лиц для соискания ученой степени кандидата технических наук, выполняющих диссертационные исследования по научной специальности 05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика.

- СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

В основу программы положены содержание учебных дисциплин учебного плана по образовательной программе 05.14.04. – Промышленная теплоэнергетика.

Программа кандидатского экзамена состоит из основной и дополнительной частей. Основная часть базируется на содержании паспорта научной специальности и содержит 8 разделов: «Фундаментальные основы промышленной теплоэнергетики», «Источники и системы теплоснабжения предприятий», «Котельные установки и парогенераторы»,  «Тепломассообменное оборудование предприятий»,  «Тепловые двигатели и нагнетатели»,  «Технологические энергоносители предприятий», «Энергетика теплотехнологии», «Экономика».

В программу включен список вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену и список литературы, который может быть расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и происходящих изменений в науке, системе образования, обществе и государстве.

Дополнительная программа кандидатского экзамена  составляется аспирантом (прикрепленным лицом) совместно с научным руководителем в соответствии с содержанием диссертационного исследования и утверждается на Ученом совете профильного института до даты проведения экзамена.

- СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ЭКЗАМЕНА

Раздел 1. Фундаментальные основы промышленной теплоэнергетики

Первый закон термодинамики. Теплоемкость. Изопроцессы. Применение первого закона термодинамики к расчетам изопроцессов. Второй закон термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы и их применение в термодинамических расчетах. Водяной пар. P-V, T-S, H-S диаграммы и таблицы. Их применение в термодинамических расчетах. Влажный воздух. H-D диаграммы. Циклы Карно, Ренкина. Циклы двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин. Термодинамика потока. Скорость звука. Сопло Лаваля. Истечение водяного пара. Дросселирование.

Конвективный тепло- и массоперенос. Законы сохранения массы, потока импульса, энергии. Законы Ньютона, Фурье и Фика. Основы теории пограничного слоя.

Автомодельные решения уравнений ламинарного слоя. Особенности расчета тепло- и массообмена при турбулентном течении жидкости. Влияние на тепло- и массообмен вдува и отсоса вещества. Решения для ламинарного слоя и турбулентный слой. Трение и теплообмен при массообмене на поверхности тел. Внутренние задачи тепло- и массопернеоса. Трение и теплообмен при ламинарном и турбулентном течениях в трубах.

Тепло- и массообмен при фазовых превращениях. Соотношение Герца-Кнудсена для потока массы при фазовом переходе первого рода. Механизм теплообмена при пузырьковом кипении жидкости в неограниченном объеме. Критический радиус пузырька. Кривая кипения для неограниченного объема. Кипение внутри труб. Особенности двухфазного потока и теплообмена. Влияние давления на процесс кипения. Конденсация пленочная и капельная. Конденсация паров из смеси с инертными газами. Тепло- и массообмен при испарении жидкости в парогазовую среду. Тепло- и массообмен в процессах сублимации: с открытой поверхности, из пористой металлокерамики. Диффузия жидкости в газовые среды и перенос массы в капилярно-пористых телах. Дифференциальные уравнения диффузиии. Сорбционные процессы. Уравнения сорбции.

Контактный теплообмен. Радиационный теплообмен. Законы Планка, Ламберта, Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Теплообмен излучением в прозрачных и поглощающих средах. Собственное интегральное излучение твердых тел. Спектр излучение твердых тел. Поглощательная и излучательная способности тела. Тепловое излучение в процессах интенсивного теплообмена, сушки и других технологических процессах.

Процессы смесеобразования. Молекулярная и турбулентная диффузия. Смесеобразование в турбулентных слоях. Аналогия между диффузией и теплообменом.

Процессы воспламенения и распространения пламени. Самовоспламенение и зажигание горючих смесей. Тепловая и цепная теория самовоспламенения. Концентрационные границы самовоспламенения и зажигания. Самовоспламенение твердого топлива. Нормальное горение. Турбулентное распространение пламени в газовых смесях.

Механизм и кинетика горения индивидуальных газов. Механизм термического разложения углеводородов. Диффузионный, кинетический и смешанный принципы сжигания. Устойчивость горения газового факела. Методы интенсификации сжигания газов. Основные реакции горения и газификации углерода. Термическое разложение натуральных топлив. Роль летучих и золы в процессах горения. Особенность горения угольной пыли. Горение и газификация угля в неподвижном слое. Пути интенсификации горения твердого топлива. Воспламенение и механизм горения жидкого топлива. Горение распыленного топлива в факеле. Интенсификация процессов горения.

Раздел 2. Источники и системы теплоснабжения предприятий

Методы определения потребности промышленных потребителей в паре и горячей воде. Тепловые сети. Методы определения расчетного расхода воды и пара. Тепловой и прочностной расчеты элементов тепловых сетей. Промышленные котельные. Тепловые схемы и их расчет. Методы распределения нагрузки котлами. Энергетические, экономические  и экологические характеристики котельных. Теплоэлектроцентрали промышленных предприятий. Методика определения энергетических показателей теплоэлектроцентралей. Утилизационные котельные, теплонасосные установки и ТЭЦ, использующие вторичные энергетические ресурсы предприятий для генерации тепла и электроэнергии. Расчет тепловых схем, выбор режима работы утилизационных установок параллельно с заводскими и районными котельными, ТЭЦ и конденсационными электрическими станциями. Использование математического моделирования, пакетов прикладных программ, банков данных для расчета систем теплоснабжения.

Раздел 3. Котельные установки и парогенераторы

Источники теплоты промышленных котельных установок. Материальные и тепловые балансы котельных установок при работе на газовом, жидком и твердом топливах. Расчет топочных устройств для сжигания газового, жидкого и твердого топлив, производственных отходов. Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции. Пароперегреватели котлов. Методы регулирования температуры пара. Экономайзеры и их включение в питательные магистрали. Конструктивные схемы воздушных подогревателей. Конструкции котлов с естественной циркуляцией, прямоточных и с многократной принудительной циркуляцией. Водогрейные и паро-водогрейные котлы. Котлы высоко- и низконапорные, прямого действия и с неводяными теплоносителями. Котлы, использующие теплоту технологического продукта. Очистка продуктов сгорания от твердых и газообразных примесей. Определение основных характеристик работы котельного агрегата по результатам испытаний.

Раздел 4. Тепломассообменное оборудование предприятий

Рекуперативные теплообменники непрерывного и периодического действия, регенеративные теплообменники с неподвижной и подвижной насадками, газожидкостные и жидкостно-жидкостные смесительные теплообменники. Тепловой, гидравлический, прочностной расчеты рекуперативных теплообменников. Деаэраторы. Основы расчета. Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки. Тепловые схемы и установки. Физико-химические и термодинамические основы процессов выпаривания и кристаллизации. Основы теплового расчета. Перегонные и ректификационные установки. Физико-химические и термодинамические основы процессов перегонки и ректификации. Принцип действия и основы расчета абсорбционных и адсорбционных аппаратов. Сушильные установки. Понятие и процессы сушки. Формы связи влаги с материалом. Основы кинетики и динамики сушки. Тепловой баланс конвективной сушильной установки. Теплообменники-утилизаторы для использования теплоты вентиляционных выбросов, отработанного сушильного агента, низко потенциальных вторичных энергоресурсов. Основы расчета и подбора стандартного оборудования.

Раздел 5. Тепловые двигатели и нагнетатели

Место нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. Классификация и область применения нагнетателей объемного действия и поршневых детандеров. Схемы поршневых компрессоров. Принцип работы поршневого  детандера. Холодопроизводительность, КПД и отводимая мощность поршневого детандера. Теоретическая характеристика нагнетателя. Общая классификация потерь в нагнетателях. Способы изменения характеристики вентилятора. Особенности работы насосов в сети. Центробежные и осевые компрессоры. Основные способы изменения характеристики  компрессора. Типы паровых турбин. Работа и мощность турбинной ступени. Типы потерь в проточной части турбины. Баланс энергии и структура КПД турбинной ступени. Анализ потерь в характерных сечениях турбины. Работа турбинной ступени в переменном режиме. Принципиальные схемы паротурбинных установок. Схемы газотурбинных установок. Особенности работы высокотемпературных ступеней газовой турбины. Работа газовой турбины в составе энергетических и приводных установок. Особенности работы турбодетандеров. Область применения двигателей Стирлинга.

Раздел 6. Технологические энергоносители предприятий

Системы производства и распределения энергоносителей на промышленных предприятиях. Характеристика энергоносителей. Методика определения потребности в энергоносителях. Система воздухоснабжения. Определение расчетной нагрузки для проектирования компрессорной станции (КС). Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия. Прямоточные, оборотные и бессточные системы технического водоснабжения. Расчет системы газоснабжения. Газовый баланс предприятия. Определение расчетной потребности в газе. Природные искусственные и отходящие горючие газы. Проблемы очистки, аккумулирование, использование избыточного давления. Проблемы защиты окружающей среды. Системы холодоснабжения. Методика определения потребности в холоде. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха. Схемы потребителей технического и технологического кислорода, азота, аргона и других продуктов разделения. Методы расчета технологических схем станций разделения.

Раздел 7. Энергетика теплотехнологии

Методологические основы создания энерго- и материалосберегающих, экологически совершенных теплотехнологических установок и систем. Метод предельного энергосбережения.

Энерго-экономические и технологические характеристики источников энергии в теплотехнологии, их взаимосвязь с физико-химическим содержанием и организацией технологического процесса. Основные принципы и критерии сравнительной оценки и выбора источников энергии теплотехнологии. Принципы эффективного комбинирования источников энергии. Способы термохимической подготовки топлива и других энергоносителей к использованию в теплотехнологических установках. Технология сжигания топлива в высокотемпературных теплотехнологических установках (ВТУ). Огневое обезвреживание и регенерация производственных отходов.

Материальный, энергетический, тепловой, эксергетический балансы теплотехнологических установок и систем. Оценка материальных и энергетических потерь, система КПД. Оптимизация балансов с целью повышения технологической эффективности производства, экономии энергетических и материальных  ресурсов, защиты окружающей среды.

Термодинамические идеальные теплотехнические установки и системы. Теоретический минимум энергозатрат (расход топлива) на процесс. Энерго-экономические критерии оценки совершенства тепловых схем теплотехнологических установок. Принципы построения энергосберегающих тепловых схем.

Энерго-экономический анализ, структурная и параметрическая оптимизация тепловых схем с регенеративным теплоиспользованием, с внешним замыкающим технологическим  и внешним замыкающим энергетическим теплоиспользованием. Оптимизация комбинирования регенеративного, внешнего технологического и внешнего энергетического теплоиспользования. Тепловые схемы комбинированных технологических, технологических и энергетических систем и комплексов.

Физические основы и условия организации эффективной теплотехнологической обработки материалов на основе теплотехнических принципов плотного фильтруемого, кипящего, взвешенного и пересыпающегося слоев технологического материала.

Физические основы и условия организации эффективной теплотехнологической обработки материалов на основе теплотехнического принципа погруженного в расплав факела.

Тепло- и массообмен в расплавах в отсутствии и при наличии газового баобатажа. Плавление технологического материала, нагрев расплава, растворение твердых частиц и гомогенизация расплава в ванне. Нагрев изделий и заготовок в расплаве.

Физическое и математическое моделирование теплотехнических процессов в теплотехнологии. Автоматизированные системы научных исследований.

Раздел 8. Экономика

Динамика потребления энергетических ресурсов. Долгосрочные прогнозы мирового потребления энергии. Характеристики различных источников энергии. Возобновляемые источники энергии, новые источники энергии. Ядерная энергетика. Энергетика и экономика. Влияние энергосбережения на темпы развития экономики.

Структура потребления электрической энергии и теплоты и организация управления промышленными предприятиями, пути их совершенствования. Капитальные вложения, источники инвестиций, основные фонды и оборотные средства: структура, динамика, показатели, пути повышения эффективности использования. Ценообразование.

- ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

- Первый закон термодинамики. Теплоемкость. Изопроцессы. Применение первого закона термодинамики к расчетам изопроцессов.

- Второй закон термодинамики. Энтропия. Термодинамические потенциалы и их применение в термодинамических расчетах.

- Водяной пар. P-V, T-S, H-S диаграммы и таблицы. Их применение в термодинамических расчетах.

- Влажный воздух. H-D диаграммы. Циклы Карно, Ренкина. Циклы двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин.

- Термодинамика потока. Скорость звука. Сопло Лаваля. Истечение водяного пара. Дросселирование.

- Конвективный тепло- и массоперенос. Законы сохранения массы, потока импульса, энергии. Законы Ньютона, Фурье и Фика. Основы теории пограничного слоя.

- Автомодельные решения уравнений ламинарного слоя. Особенности расчета тепло- и массообмена при турбулентном течении жидкости. Влияние на тепло- и массообмен вдува и отсоса вещества.

- Решения для ламинарного слоя и турбулентный слой. Трение и теплообмен при массообмене на поверхности тел.

- Внутренние задачи тепло- и массопернеоса. Трение и теплообмен при ламинарном и турбулентном течениях в трубах.

- Тепло- и массообмен при фазовых превращениях. Соотношение Герца-Кнудсена для потока массы при фазовом переходе первого рода.

- Механизм теплообмена при пузырьковом кипении жидкости в неограниченном объеме. Критический радиус пузырька.

- Кривая кипения для неограниченного объема. Кипение внутри труб. Особенности двухфазного потока и теплообмена.

- Влияние давления на процесс кипения. Конденсация пленочная и капельная.

- Конденсация паров из смеси с инертными газами.

- Тепло- и массообмен при испарении жидкости в парогазовую среду.

- Тепло- и массообмен в процессах сублимации: с открытой поверхности, из пористой металлокерамики.

- Диффузия жидкости в газовые среды и перенос массы в капилярно-пористых телах. Дифференциальные уравнения диффузиии.

- Сорбционные процессы. Уравнения сорбции.

- Контактный теплообмен.

- Радиационный теплообмен.

- Законы Планка, Ламберта, Кирхгофа, Стефана-Больцмана.

- Теплообмен излучением в прозрачных и поглощающих средах.

- Собственное интегральное излучение твердых тел.

- Тепловое излучение в процессах интенсивного теплообмена, сушки и других технологических процессах.

- Процессы смесеобразования.

- Молекулярная и турбулентная диффузия. Смесеобразование в турбулентных слоях. Аналогия между диффузией и теплообменом.

- Процессы воспламенения и распространения пламени. Самовоспламенение и зажигание горючих смесей.

- Тепловая и цепная теория самовоспламенения.

- Концентрационные границы самовоспламенения и зажигания. Самовоспламенение твердого топлива.

- Нормальное горение. Турбулентное распространение пламени в газовых смесях.

- Механизм и кинетика горения индивидуальных газов.

- Механизм термического разложения углеводородов. Диффузионный, кинетический и смешанный принципы сжигания.

- Устойчивость горения газового факела.

- Методы интенсификации сжигания газов.

- Основные реакции горения и газификации углерода. Термическое разложение натуральных топлив.

- Роль летучих и золы в процессах горения. Особенность горения угольной пыли. Горение и газификация угля в неподвижном слое.

- Пути интенсификации горения твердого топлива.

- Воспламенение и механизм горения жидкого топлива.

- Горение распыленного топлива в факеле. Интенсификация процессов горения.

- Методы определения потребности промышленных потребителей в паре и горячей воде.

- Тепловые сети. Методы определения расчетного расхода воды и пара.

- Тепловой и прочностной расчеты элементов тепловых сетей.

- Промышленные котельные.

- Тепловые схемы и их расчет.

- Методы распределения нагрузки котлами. Энергетические, экономические  и экологические характеристики котельных.

- Теплоэлектроцентрали промышленных предприятий. Методика определения энергетических показателей теплоэлектроцентралей.

- Утилизационные котельные, теплонасосные установки и ТЭЦ, использующие вторичные энергетические ресурсы предприятий для генерации тепла и электроэнергии.

- Расчет тепловых схем, выбор режима работы утилизационных установок параллельно с заводскими и районными котельными, ТЭЦ и конденсационными электрическими станциями.

- Использование математического моделирования, пакетов прикладных программ, банков данных для расчета систем теплоснабжения.

- Источники теплоты промышленных котельных установок. Материальные и тепловые балансы котельных установок при работе на газовом, жидком и твердом топливах.

- Расчет топочных устройств для сжигания газового, жидкого и твердого топлив, производственных отходов.

- Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции. Пароперегреватели котлов.

- Методы регулирования температуры пара. Экономайзеры и их включение в питательные магистрали.

- Конструктивные схемы воздушных подогревателей.

- онструкции котлов с естественной циркуляцией, прямоточных и с многократной принудительной циркуляцией.

- Водогрейные и паро-водогрейные котлы.

- Котлы высоко- и низконапорные, прямого действия и с неводяными теплоносителями.

- Котлы, использующие теплоту технологического продукта.

- Очистка продуктов сгорания от твердых и газообразных примесей. Определение основных характеристик работы котельного агрегата по результатам испытаний.

- Рекуперативные теплообменники непрерывного и периодического действия, регенеративные теплообменники с неподвижной и подвижной насадками, газожидкостные и жидкостно-жидкостные смесительные теплообменники.

- Тепловой, гидравлический, прочностной расчеты рекуперативных теплообменников.

- Деаэраторы. Основы расчета.

- Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки.

- Тепловые схемы и установки.

- Физико-химические и термодинамические основы процессов выпаривания и кристаллизации.

- Основы теплового расчета.

- Перегонные и ректификационные установки. Физико-химические и термодинамические основы процессов перегонки и ректификации.

- Принцип действия и основы расчета абсорбционных и адсорбционных аппаратов.

- Сушильные установки. Понятие и процессы сушки. Формы связи влаги с материалом. Основы кинетики и динамики сушки. Тепловой баланс конвективной сушильной установки.

- Теплообменники-утилизаторы для использования теплоты вентиляционных выбросов, отработанного сушильного агента, низко потенциальных вторичных энергоресурсов.

- Основы расчета и подбора стандартного оборудования.

- Место нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. Классификация и область применения нагнетателей объемного действия и поршневых детандеров.

- Схемы поршневых компрессоров. Принцип работы поршневого  детандера.

- Холодопроизводительность,

- КПД и отводимая мощность поршневого детандера. Теоретическая характеристика нагнетателя.

- Общая классификация потерь в нагнетателях.

- Способы изменения характеристики вентилятора.

- Особенности работы насосов в сети.

- Центробежные и осевые компрессоры. Основные способы изменения характеристики  компрессора.

- Типы паровых турбин. Работа и мощность турбинной ступени. Типы потерь в проточной части турбины. Баланс энергии и структура КПД турбинной ступени. Анализ потерь в характерных сечениях турбины. Работа турбинной ступени в переменном режиме.

- Принципиальные схемы паротурбинных установок. Схемы газотурбинных установок. Особенности работы высокотемпературных ступеней газовой турбины.

- Работа газовой турбины в составе энергетических и приводных установок.

- Особенности работы турбодетандеров. Область применения двигателей Стирлинга.

- Системы производства и распределения энергоносителей на промышленных предприятиях. Характеристика энергоносителей.

- Методика определения потребности в энергоносителях.

- Система воздухоснабжения. Определение расчетной нагрузки для проектирования компрессорной станции (КС).

- Методика определения потребности в воде на технологические и противопожарные нужды предприятия. Прямоточные, оборотные и бессточные системы технического водоснабжения.

- Расчет системы газоснабжения. Газовый баланс предприятия. Определение расчетной потребности в газе.

- Природные искусственные и отходящие горючие газы.

- Проблемы очистки, аккумулирование, использование избыточного давления. Проблемы защиты окружающей среды.

- Системы холодоснабжения. Методика определения потребности в холоде.

- Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха. Схемы потребителей технического и технологического кислорода, азота, аргона и других продуктов разделения.

- Методы расчета технологических схем станций разделения.

- Методологические основы создания энерго- и материалосберегающих, экологически совершенных теплотехнологических установок и систем. Метод предельного энергосбережения.

- Энерго-экономические и технологические характеристики источников энергии в теплотехнологии, их взаимосвязь с физико-химическим содержанием и организацией технологического процесса.

- Основные принципы и критерии сравнительной оценки и выбора источников энергии теплотехнологии. Принципы эффективного комбинирования источников энергии.

- Способы термохимической подготовки топлива и других энергоносителей к использованию в теплотехнологических установках.

- Технология сжигания топлива в высокотемпературных теплотехнологических установках (ВТУ).

- Огневое обезвреживание и регенерация производственных отходов.

- Материальный, энергетический, тепловой, эксергетический балансы теплотехнологических установок и систем. Оценка материальных и энергетических потерь, система КПД.

- Оптимизация балансов с целью повышения технологической эффективности производства, экономии энергетических и материальных  ресурсов, защиты окружающей среды.

- Термодинамические идеальные теплотехнические установки и системы. Теоретический минимум энергозатрат (расход топлива) на процесс.

- Энерго-экономические критерии оценки совершенства тепловых схем теплотехнологических установок. Принципы построения энергосберегающих тепловых схем.

- Энерго-экономический анализ, структурная и параметрическая оптимизация тепловых схем с регенеративным теплоиспользованием, с внешним замыкающим технологическим  и внешним замыкающим энергетическим теплоиспользованием.

- Оптимизация комбинирования регенеративного, внешнего технологического и внешнего энергетического теплоиспользования.

- Тепловые схемы комбинированных технологических, технологических и энергетических систем и комплексов.

- Физические основы и условия организации эффективной теплотехнологической обработки материалов на основе теплотехнических принципов плотного фильтруемого, кипящего, взвешенного и пересыпающегося слоев технологического материала.

- Физические основы и условия организации эффективной теплотехнологической обработки материалов на основе теплотехнического принципа погруженного в расплав факела.

- Тепло- и массообмен в расплавах в отсутствии и при наличии газового баобатажа. Плавление технологического материала, нагрев расплава, растворение твердых частиц и гомогенизация расплава в ванне. Нагрев изделий и заготовок в расплаве.

- Физическое и математическое моделирование теплотехнических процессов в теплотехнологии. Автоматизированные системы научных исследований.

- Динамика потребления энергетических ресурсов. Долгосрочные прогнозы мирового потребления энергии.

- Характеристики различных источников энергии. Возобновляемые источники энергии, новые источники энергии. Ядерная энергетика.

- Энергетика и экономика. Влияние энергосбережения на темпы развития экономики.

- Структура потребления электрической энергии и теплоты и организация управления промышленными предприятиями, пути их совершенствования.

- Капитальные вложения, источники инвестиций, основные фонды и оборотные средства: структура, динамика, показатели, пути повышения эффективности использования. Ценообразование.

- СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Экзаменационный билет включает три вопроса, два из которых из основной программы (на базе конспектов аспиранта по вопросам) и третий вопрос – по дополнительной программе (на основе диссертационной работы). Экзамен проходит в устной форме (собеседование): время на подготовку 30-40 мин.

Критерии оценки знаний по учебной дисциплине на экзамене:

«отлично» заслуживает аспирант, показавший при ответе на экзамене( всесторонние и глубокие знания теоретического материала по научному направлению «Промышленная теплоэнергетика» в полном объеме, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, свободно владеющий профессиональной терминологией;

«хорошо» заслуживает аспирант, показавший при ответе полное знание программы теоретического материала по научному направлению «Промышленная теплоэнергетика», использовавший при ответе материал основной литературы, правильно пользующийся терминологией, тщательно обдумывающий содержание излагаемого материала;

«удовлетворительно» застуживает аспирант, показавший на экзамене знание основного теоретического материала по научному направлению «Промышленная теплоэнергетика», знакомый с основной литературой, предусмотренной программой, однако, при ответе допустивший неточности в пользовании терминологией;

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не усвоившему основной программный материал теоретического курса по научному направлению «Промышленная теплоэнергетика», допустивший принципиальные ошибки при ответе.

- СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Основная литература

- Основы современной энергетики [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика», «Энергомашиностроение» ; в 2 т. / под общ. ред. Е. В. Аметистова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский дом МЭИ, 2016. Т. 1: Современная теплоэнергетика / под ред. А. Д. Трухния. - 2016.

- Резников, Арон Наумович. Тепловые процессы в технологических системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Резников, Л. А. Резников. - 2-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2016.

- Сазанов, Борис Викторович. Промышленные теплоэнергетические установки и системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. В. Сазанов, В. И. Ситас. - Электрон. текстовые дан. - М.: Издательский дом МЭИ, 2014.

- Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Семенов Б. А. - 2-е изд., доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2013.

- Бакластов А.М. и др., Промышленные тепломассообменные процессы и установки, М., Энергоатомиздат, 1986.- 328 с.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. Под ред. В.А.Григорьева и В.М. Зорина. М., Энергоатомиздат, 1991 – 588 с.

- Машиностроение. Энциклопедия. Том 1-2. Под ред. К.С. Колесникова, А.И. Леонтьева, М., Машиностроение, 1999 – 600 с.

- Теория тепломасообмена. Под ред. А.И. Леонтьева. М.: МГТУ, 1997,   683 с.

  - Дополнительная литература

1. Касилов В.Ф. Справочное пособие по гидрогазодинамике для теплоэнергетиков. М., МЭИ, 2000, 272 с.

2. Теоретические основы теплотехники. Справочник. Под ред. А.В. Клименко и В.М. Зорина, М., МЭИ, 2001, 564 с.

3. Ключников А.Д., Теплотехническая оптимизация топливных печей, М., Энергия, 1974, 343 с., 150 илл.

4. Соколов Е.Я., Теплофикация и тепловые сети, М., Энергия. 1975, 376 с.