УЧЕБНО - ТЕМАТИЕЧЕСКИЙ ПЛАН

программы курсов повышения квалификации «Современные микропроцессорные

устройства РЗА и противоаварийной автоматики», 72 часа

| № п/п | Название учебного модуля и тем | Всего, час | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Практи-ческие занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модуль I. |  |  |  |
|  | Назначение и схемы соединения трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) | 2 | 2 |  |
|  | Проведение практических работ по проверке технических характеристик ТТ и ТН | 4 |  | 4 |
|  | Системы оперативного тока | 2 | 2 |  |
|  | Расчёты токов короткого замыкания (КЗ) для релейной защиты в сетях 0,4 кВ | 2 | 2 |  |
|  | Расчёты токов КЗ для релейной защиты в сетях выше 1 кВ | 2 | 2 |  |
|  | Расчёт токов КЗ в программном комплексе EnergyCS | 4 |  | 4 |
|  | Моделирование повреждений и ненормальных режимов работы ЭЭС в программном комплексе PSCAD | 4 |  | 4 |
|  |  | 20 | 8 | 12 |
|  | Модуль II |  |  |  |
|  | Современное состояние и перспективы развития релейной защиты | 2 | 2 |  |
|  | Высокоавтоматизированные (цифровые) подстанции (общие сведения) | 2 | 2 |  |
|  | Оптические ТТ и ТН | 2 | 2 |  |
|  | Принципы работы микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики | 4 | 4 |  |
|  |  | 10 | 10 |  |
|  | Модуль III |  |  |  |
|  | Особенности выбора параметров срабатывания вводных и секционных автоматических выключателей 0,4 кВ трансформаторных подстанций | 2 | 2 |  |
|  | Выбор параметров срабатывания релейной защиты и автоматики трансформаторов 6(10)/0,4 кВ | 4 | 2 | 2 |
|  | Выбор параметров срабатывания релейной защиты и автоматики электродвигателей 6(10) кВ | 4 | 2 | 2 |
|  | Режимы работы нейтралей в сетях 6-35 кВ | 2 | 2 |  |
|  | Требования и алгоритмы функционирования релейной защиты и автоматики отходящих линий 6(10) кВ, питающих распределительные подстанции | 2 | 2 |  |
|  | Решение задач по расчётам однофазных замыканий на землю | 2 |  | 2 |
|  |  | 16 | 10 | 6 |
|  | Модуль IV |  |  |  |
|  | Защита линий электропередачи напряжением 110-220 кВ. Основные и резервные защиты. | 4 | 4 |  |
|  | Принципы работы испытательных устройств РЕТОМ и особенности их эксплуатации (производство НПП «Динамика») | 4 |  | 4 |
|  | Настройка микропроцессорного терминала БЭ2704021 (производство НПП «ЭКРА») с использованием РЕТОМ-51(производство НПП «Динамика») | 4 |  | 4 |
|  | Расчёт уставок дифференциально-фазной защиты | 4 |  | 4 |
|  | Настройка микропроцессорного шкафа дифференциально-фазной защиты ШЭ 2607 081 | 4 |  | 4 |
|  |  | 20 | 4 | 16 |
|  | Модуль V |  |  |  |
|  | Противоаварийная автоматика (общие сведения) | 2 | 2 |  |
|  | Автоматика ограничения снижения частоты | 2 | 2 |  |
|  | Изучение аппаратуры передачи команд сигнала РЗ и ПА | 2 |  | 2 |
|  |  | 6 | 4 | 2 |
|  | Итого | 72 | 36 | 36 |