Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

ТРУДЫ

VIII Всероссийской 
научно-технической конференции

«Энергетика:

состояние, проблемы, перспективы»

Оренбург

2016

УДК 620.9(063)

ББК 31

Э65

Э65	Труды VIII Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» – Оренбург: ООО Агентство «Пресса», 2016. – 288 с.

ISBN 978-5-91854-236-1

В сборник включены доклады, представленные на VIII Всероссийскую научно – техническую конференцию «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы». Доклады охватывают широкий круг вопросов в области энергетики, энергосбережения, электротехники, электроники, новых информационных технологий в инженерном образовании.

Сборник может быть полезен инженерам, аспирантам и студентам 
технических вузов.

Материалы сборника опубликованы в авторской редакции.

ISBN 978-5-91854-236-1	Ó ОГУ, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ  1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ	12

1. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАНОГО ДВУХКООРДИНАТНОГО СОЛНЕЧНОГО ТРЕКЕРА	12

Немальцев А.Ю., Митрофанов С.В.

Оренбургский государственный университет

2. К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ	15

Семенова Л.А., Инжеватова А.О., Салимов Р.М.

Оренбургский государственный университет

3. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ	19

Курманбаева Д.А., Львов М.А., Белянцева Н.В.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

4. БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	21

Сотрихин О.П., Титов И.А.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

5. УМНЫЕ СЕТИ	24

Калингер В.В., Мухамадеев И.А., Белянцева Н.В.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ	27

Львов М.А., Малютин А.А.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

7. РЕКУПЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	29

Давлетов Б.Б., Левен А.С., Белянцева Н.В.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ)

8. РАСЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОТ ДИММИРОВАНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	31

Валиуллин К.Р., Муллаянов Р. И.

Оренбургский государственный университет

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА АБСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЕ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ ОАО «ТАНЭКО»	34

Казанков А.А., Долгова А.Н.

Казанский государственный энергетический университет

10. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ	38

Новиков В.Ф. , Снигирева Ю.В., Хабабутдинов Д.А. , Ялалов И.Ф. , Сайфиева А.Р. , Гиниятова Л.М.

Казанский государственный энергетический университет

11. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	40

Твердохлебова Е.А., Раимова А.Т.

Оренбургский государственный университет

12. СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	43

Горшкова А.И., Хаустова Е.В.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ  2 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ	46

1. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	46

Соколов В.Ю.

Оренбургский государственный университет

2. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ	50

Митрофанов С.В., Краснова К.С., Радаев А.В.

Оренбургский государственный университет

3. КОМБИНИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ, ХОЛОДА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 	54

Соколов В.Ю.,  Колбинцева Е.В.

Оренбургский государственный университет

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ КОРРОЗИИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ	57

Есов И.Е., Соколов В.Ю.

Оренбургский государственный университет

5. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОВОГО ПРИВОДА	63

Наумов С.А.

Оренбургский государственный университет

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 	66

Куксо Е.А.., Наумов С.А.

7. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ	70

Соленый С.В., Казаков А.И., Солёная О.Я., Демченко Г.В.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Донецкий национальный технический университет

8. ПОЛУЧЕНИЕ КАТОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ХРАНИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	73

Агишев Б.Т., Ментбаева А.А., Жексембекова А.А., Агишева А.А.,  Досанова Б.Б., Рахметова Г.А.

Оренбургский государственный университет, Назарбаев Университет, Актюбинский региональный государственный университет 
им. К. Жубанова

Оренбургский государственный университет

9. ТРУДНЫЙ ПУТЬ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ	77

Посягина Т.А.

Филиал ФГБОУ ВО «ОГУ» г. Кумертау (Республика Башкортостан)

СЕКЦИЯ  3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 	81

1. ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДОЛОГИИ  КОУЧИНГА В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУКОВОДЯЩИХ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ.	81

Морозов В.А., Митрофанов С.В., Кильметьева О.И.

Оренбургский государственный университет

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСТАВОК ПОСТОЯННОГО ТОКА	84

Агапов В.А., Пятаев Н.А., Митрофанов С.В.

Оренбургский государственный университет

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК	87

Шлейников В.Б., Перепелкин Д.А.

Оренбургский государственный университет

4. ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРОДЕЙТСВУЮЩИХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВВОДОВ РЕЗЕРВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЯННЫХ КОМПЛЕКСОВ	90

Пятаев Н.А., Агапов В.А.

Оренбургский государственный университет

5. ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ	93

Раимова А. Т.

Оренбургский государственный университет

6. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ	97

Раимова А. Т., Сендрева А. И., Манукян С. В.

Оренбургский государственный университет

7. ВЫБОР СХЕМЫ МОДЕЛЕЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ	101

Чувайлов В.А., Aндpocoв В.И.

Кумepтaуcкий филиaл OГУ, г. Кумертау

8. УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА.	104

Нагорный Ф.Д., Нагорная  В.П.

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 	106

Коблова Т.В., Чернова А.Д.

Оренбургский государственный университет

10. УЧЕТ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ	109

Юсупова И.Р., Aндpocoв В.И.

Кумepтaуcкий филиaл OГУ, г. Кумертау

11. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЗОНУ ЗАЩИТЫ ОПН	110

Беляев И.В. , Кулеева Л.И.

Оренбургский государственный университет

12. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА НА ВОЗДУШНЫХ ЛЭП	114

Кирпичников В.В.

Оренбургский государственный университет

13. РАЗВИТИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	117

Морозов В.А., Митрофанов С.В., Кильметьева О.И.

Оренбургский государственный университет

14. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ	121

Шлейников В.Б., Базлов Д.А., Байкасенов Д.К., Сулеев М.А.

Оренбургский государственный университет

15. ПРОВОДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ AERO-Z	123

Кулеева Л.И. Борисова Н.А.

Оренбургский государственный университет

16. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ И ГЕНЕРАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	127

Маркина Н.Г., Семенова Н.Г., Чернова А.Д.

Оренбургский государственный университет

17. ПОИСК МЕСТА И ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	130

Поздняков Н.В.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ  4 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА	132

1. КОЭФФИЦИЕНТ УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПАЗОВОГО РАССЕЯНИЯ ОТКРЫТОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ	132

Кутарев А.М.

Оренбургский государственный университет

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВА НА ОБРАЗЦЕ КОЛЬЦЕВОЙ ФОРМЫ	139

Бравичев С.Н., Быковская Л.В., Гуртова А.В.

Оренбургский государственный университет

3. РЕШЕНИЕ ЦЕПНО-ПОЛЕВОЙ  ЗАДАЧИ НЕСТАЦИОНАРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ И ПОЛЮСНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ В ПАКЕТЕ ELCUT	144

Татевосян А.С., Радченко А.В., Буряков Н.Д.

Омский государственный технический университет

4. РАСЧЁТ ОДНОФАЗНОГО КОНДЕНСАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FEMM	149

Гирфанов И.И., Сурков Д.В.

Оренбургский государственный университет

5. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ ANSOFT MAXWELL	150

Митрофанов С.В., Веремеев А.А.

Оренбургский государственный университет

6. К  ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ	155

Ерунов В.П., Калюх Р.А.

Оренбургский государственный университет

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДЕМПФЕРА В СИСТЕМАХ ПОДРЕССОРИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	159

Демин А.В., Хамитов Р.Н.

Омский государственный технический университет

8. КАКОЙ ТОК ЗАМЫКАЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ?	162

Саликов М.П., Еремеев И.К., Ямансарин И.И.

Оренбургский государственный университет

9. НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ	165

Белоусов А.А., Никиян Н.Г., Саликов М.П.

Оренбургский государственный университет

10. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ МОТОР КОЛЕСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА	167

Ямансарин И.И.

Оренбургский государственный университет

11. К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ МАШИН	170

Mитрофанов C.B., Жаворонков А.Е.

Оренбургский государственный университет

12. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТОРНОГО МАГНИТНОГО РЕДУКТОРА С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ	173

Узяков Р.Н., Сурков Д.В., Греков Э.Л. Горбань А.А.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ  5 ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	175

1. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА С УЧЕТОМ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА В MATLAB/SIMULINK	175

Греков Э.Л. Филимонов С.И.

Оренбургский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ  СТАНКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТАМИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	181

Воронин П.А.

Оренбургский государственный университет

3. О ПРИМЕНЕНИИ ИМПУЛЬСНЫХ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ	185

Кувшинов А.А., Гусаров А. А..

Оренбургский государственный университет

4. О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ  СПЕКТРА СИГНАЛОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ИХ ПЕРИОДИЧНОСТИ И ОЦЕНКА СКОРОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТОТНЫХ  КОМПОНЕНТОВ В СЛЕДСТВИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА СПЕКТРА СИГНАЛОВ	186

Греков Э.Л.,  Гусаров А. А..

Оренбургский государственный университет

5. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	192

Кувшинов А.А., Гусаров А.А..

Оренбургский государственный университет

6. К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ	194

Хрипко В.Л.

Оренбургский государственный университет

7. ВЕКТОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	195

Фирсова И.А., Губин К.С., Бессонов В.Г.

Оренбургский государственный университет

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И КОБОТОВ ПРИ СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	198

Консон Ю.А., Ронжин А. Л.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ	202

Безгин А.С., Кураисов А.Ж.

Оренбургский государственный университет

10. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИФТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИФТОВ	206

Лысенко Т.В. Безгин А.С.

Оренбургский государственный университет

11. СПОСОБ КОСВЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ СКОРОСТИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С РЕВЕРСОМ ПОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ	210

Сорокин В.А.

Оренбургский государственный университет

12. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ	213

Вакулюк В.М., Бессонов В.Г.

Оренбургский государственный университет

13. ВЛИЯНИЕ КВАНТОВАНИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ НА КАЧЕСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ПРИ ВЕКТОРНОМ УПРАВЛЕНИИ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	215

Антонова А.А., Греков Э.Л.

Оренбургский государственный университет

14. РАЗРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА	219

Бессонов В.Г., Вакулюк В.М.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ 6 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА	222

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИМ-СИГНАЛОВ ПРИ СИНТЕЗЕ СПЕКТРОВ С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЛАСТЯХ ЧАСТОТ 	222

Сильвашко С.А., Булатов В.Н.

Оренбургский государственный университет

2. МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ПЛОТНОСТНОГО АНАЛИЗА ДВУХДЕТЕКТОРНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИНТРОСКОПА	226

Муслимов Д.А.

Оренбургский государственный университет

3. ФОТОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ	229

Канцидал И.А., Вишневский А.В., Утяганов С.Д., Фролов С.С., Кульсарин А.А.

Оренбургский государственный университет

4. УЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИНЕЙНОГО ДЕТЕКТОРА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ АБСОРБЦИОННЫХ КРИВЫХ	234

Зацепин А.А.

Оренбургский государственный университет

5. ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ СИСТЕМ АВТОТРЕКИНГА 	237

Кременцов Н.А.

Оренбургский государственный университет

6. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ	239

Фролов С. К., Филяк М.М.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ 7 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	242

1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	242

Семенова Л. А.

Оренбургский государственный университет

2. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	245

Семенов А.М., Семенова Н.Г., Паламарь И.Н.

Оренбургский государственный университет

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева

3. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	247

Чурикова Е.В., Быковская Л.В.

Оренбургский государственный университет

4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ	251

Семенова Н.Г., Андреенко И.С.

Оренбургский государственный университет

5. О КРИТЕРИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ СИГНАЛОМ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ	254

Куприенко В.В.

Оренбургский государственный университет

СЕКЦИЯ 8 НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ	257

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНЕТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ	257

Семенова Н.Г.

Оренбургский государственный университет

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКРУТИНГА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОВОГО ИНТЕЛЛЕКТА	259

Семенов А.М., Тагирова Л.Ф., Тагиров В.К.

Оренбургский государственный университет

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ 	264

Крылов И.Б.

Оренбургский государственный университет

4. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ	267

Шатуновский В.Л., Шатуновская Е.А.

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	271

Валиуллин К.Р., Чернова А.Д.

Оренбургский государственный университет

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 	275

Стренадюк Г.С, Лисачёва Л.В.

Оренбургский государственный университет

7. СТРУКТУРА МЕЖПРЕДМЕТНОГО МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	279

Томина И.П.

Оренбургский государственный университет

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭЛЕКТРИКОВ	282

Стренадюк Г.С., Лисачёва Л.В.

Оренбургский государственный университет

СПИСОК АВТОРОВ	286

СПИСОК АВТОРОВ

| Агапов В.А. | 84, 90 | Жексембекова А.А. | 73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Агишев Б.Т. | 73 | Зацепин А.А. | 234 |
| Агишева А.А. | 73 | Инжеватова А.О. | 15 |
| Андpocoв В.И. | 101, 109 | Казаков А.И. | 70 |
| Андреенко И.С. | 251 | Казанков А.А. | 34 |
| Антонова А.А. | 215 | Калингер В.В. | 24 |
| Базлов Д.А. | 121 | Калюх Р.А. | 155 |
| Байкасенов Д.К. | 121 | Канцидал И.А. | 229 |
| Безгин А.С. | 202 | Кильметьева О.И. | 81, 117 |
| Белоусов А.А. | 165 | Кирпичников В.В. | 114 |
| Беляев И.В. | 110 | Коблова Т.В. | 106 |
| Белянцева Н.В. | 19, 24, 29 | Колбинцева Е.В. | 54 |
| Бессонов В.Г. | 195, 213, 219 | Консон Ю.А. | 198 |
| Борисова Н.А. | 123 | Краснова К.С. | 50 |
| Бравичев С.Н. | 139 | Кременцов Н.А. | 237 |
| Булатов В.Н. | 222 | Крылов И.Б. | 264 |
| Буряков Н.Д. | 144 | Кувшинов А.А. | 185, 192 |
| Быковская Л.В. | 139, 247 | Куксо Е.А.. | 66 |
| Вакулюк В.М. | 213, 219 | Кулеева Л.И. | 110, 123 |
| Валиуллин К.Р. | 31, 271 | Кульсарин А.А. | 229 |
| Веремеев А.А. | 150 | Куприенко В.В. | 254 |
| Вишневский А.В. | 229 | Кураисов А.Ж. | 202 |
| Воронин П.А. | 181 | Курманбаева Д.А. | 19 |
| Гиниятова Л.М. | 38 | Кутарев А.М. | 132 |
| Гирфанов И.И. | 149 | Левен А.С. | 29 |
| Горбань А.А. | 173 | Лисачева Л.В. | 275, 282 |
| Горшкова А.И. | 43 | Лысенко Т.В. | 206 |
| Греков Э.Л. | 173, 175, 186, 215 | Львов М.А. | 19, 27 |
| Губин К.С. | 195 | Малютин А.А. | 27 |
| Гуртова А.В. | 139 | Манукян С.В. | 97 |
| Гусаров А.А. | 185, 186, 192 | Маркина Н.Г. | 127 |
| Давлетов Б.Б. | 29 | Ментбаева А.А. | 73 |
| Демин А.В. | 159 | Митрофанов С.В. | 12, 50, 81, 84, 117, 150, 170 |
| Демченко Г.В. | 70 |  |  |
| Долгова А.Н. | 34 | Морозов В.А. | 81, 117 |
| Досанова Б.Б. | 73 | Муллаянов Р.И. | 31 |
| Еремеев И.К. | 162 | Муслимов Д.А. | 226 |
| Ерунов В.П. | 155 | Мухамадеев И.А. | 24 |
| Есов И.Е. | 57 | Нагорная В.П. | 104 |
| Жаворонков А.Е. | 170 | Нагорный Ф.Д. | 104 |

| Наумов С.А. | 63, 66 | Филяк М.М. | 239 |
| --- | --- | --- | --- |
| Немальцев А.Ю. | 12 | Фирсова И.А. | 195 |
| Никиян Н.Г. | 165 | Фролов С.К. | 239 |
| Новиков В.Ф. | 38 | Фролов С.С. | 229 |
| Паламарь И.Н. | 245 | Хабабутдинов Д.А. | 38 |
| Перепелкин Д.А. | 87 | Хамитов Р.Н. | 159 |
| Поздняков Н.В. | 130 | Хаустова Е.В. | 43 |
| Посягина Т.А. | 77 | Хрипко В.Л. | 194 |
| Пятаев Н.А. | 84, 90 | Чернова А.Д. | 106, 127, 271 |
| Радаев А.В. | 50 | Чувайлов В.А. | 101 |
| Радченко А.В. | 144 | Чурикова Е.В. | 247 |
| Раимова А.Т. | 40, 93, 97 | Шатуновская Е.А. | 267 |
| Рахметова Г.А. | 73 | Шатуновский В.Л. | 267 |
| Ронжин А.Л. | 198 | Шлейников В.Б. | 87, 121 |
| Сайфиева А.Р. | 38 | Юсупова И.Р. | 109 |
| Саликов М.П. | 162, 165 | Ялалов И.Ф. | 38 |
| Салимов Р.М. | 15 | Ямансарин И.И. | 162, 167 |
| Семенов А.М. | 245, 259 |  |  |
| Семенова Л.А. | 15, 242 |  |  |
| Семенова Н.Г. | 127, 245, 251, 257 |  |  |
| Сендрева А.И. | 97 |  |  |
| Сильвашко С.А. | 222 |  |  |
| Снигирева Ю.В. | 38 |  |  |
| Соколов В.Ю. | 46, 54, 57 |  |  |
| Солёная О.Я. | 70 |  |  |
| Соленый С.В. | 70 |  |  |
| Сорокин В.А. | 210 |  |  |
| Сотрихин О.П. | 21 |  |  |
| Стренадюк Г.С | 275, 282 |  |  |
| Сулеев М.А. | 121 |  |  |
| Сурков Д.В. | 149, 173 |  |  |
| Тагиров В.К. | 259 |  |  |
| Тагирова Л.Ф. | 259 |  |  |
| Татевосян А.С. | 144 |  |  |
| Твердохлебова Е.А. | 40 |  |  |
| Титов И.А. | 21 |  |  |
| Томина И.П. | 279 |  |  |
| Узяков Р.Н. | 173 |  |  |
| Утяганов С.Д. | 229 |  |  |
| Филимонов С.И. | 175 |  |  |