УДК 621.21:338.45

Насырова Э.Н.  СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань, Россия

elina.nasyrova01@yandex.ru

Аннотация: В статье рассмотрим виртуальные электростанции: преимущества и задачи, и необходимые решения на пути их создания. Отдельно рассмотрим направление микрогрид, который в ближайшие годы позволит повысить надежность электроснабжения, а также снизить затраты на электроэнергию для потребителей и предприятий.

Ключевые слова: виртуальная электростанция, микрогрид, микросеть, энергосистема

Виртуальная электростанция включает в себя совокупность распределенных генераторов электрической энергии, среди которых устройства, работающие на возобновляемых источниках энергии, а так же традиционные установки, работающие на природном газе, дизельном топливе. Они представляют собой систему работающих устройств, которая управляется и контролируется из единого центра. В широком смысле под виртуальной электростанцией понимается интеграция источников распределенной генерации, в том числе на возобновляемых энергоресурсах, накопителей электроэнергии и активных потребителей. Таким образом, такая электростанция объединяет в себе:

- распределенные генераторы (мини- и микро- ТЭЦ, ветроэлектрические установки и др.);

- потребители-регуляторы нагрузки (бытовые холодильники, телевизоры стиральные машины и т.д.);

- системы аккумулирования энергии.

Преимущества виртуальных электростанций:

- В связи с тем, что энергия производится недалеко от места потребления и распределяется между участниками, нет необходимости транспортировать ее на дальние расстояния при высоком напряжении. Поэтому, фактор потерь энергии сводится к минимуму.

- Повышается надежность системы за счёт оптимизации процесса производства энергии в реальном времени в соответствии со спросом. Таким образом, за счет увеличения отпуска электроэнергии от распределенных установок в периоды высокого спроса на электроэнергию нагрузка на централизованную генерацию, так же как и на передающие магистральные и распределительные сети, может быть снижена. Поэтому распределенные ресурсы могут быть использованы для снижения нагрузки в течение пиковых периодов за счет регулирования электрической нагрузки.

- Кроме того, виртуальные электростанции управляют своими составляющими элементами наиболее экономичным способом за счет способности быстро реагировать на вариацию условий местной нагрузки и учитывать изменяющиеся параметры энергокомпаний.

Рассмотрим два типа виртуальных электростанций:

1. Централизованная виртуальная электростанция. В этой категории режимы работы распределенных источников генерирования электрической энергии задаются контрольным координационным центром. Сигналы нагрузок поступают в контрольный координационный центр и обрабатываются с помощью логического алгоритма. После этого сигналы направляются в каждый блок управления РГ, и в соответствии с ними осуществляется генерация электроэнергии. При наличии контрольного координационного центра виртуальная электростанция способна выполнять как технические, так и экономические функции, что позволяет получить преимущества от агрегирования распределенной генерации.

- Децентрализованная виртуальная электростанция. При децентрализованной конфигурации выработка электроэнергии установками РГ контролируется блоком управления РГ, а блок управления РГ преимущественно контролируется местным блоком управления, который использует логический алгоритм [1].

Вместе с тем, на пути создания виртуальных электростанций необходимо решать множество задач:

1. организационно-административные: исследование условий развития виртуальных электростанций в конкретных регионах; формирование нормативной правовой базы и их взаимодействия с существующей единой электрической сетью; определение возможных производителей распределенной генерации и условий их объединения в централизованную систему управления производством и реализацией электроэнергии;

2. информационно-аналитические: определение системы показателей и критериев оценки эффективности деятельности виртуальных электростанций; определение необходимой информации о параметрах и состоянии каждой энергоустановки; создание дистанционной системы управления виртуальными электростанциями, в т.ч. создание аппаратно-программного комплекса управления виртуальной электростанцией;

3. технологические: проектирование архитектуры виртуальной электростанций.

Виртуальные электростанции удовлетворяют потребительский спрос на энергию, используя передовые информационные технологии, последние достижения техники в области измерительных приборов, возможности автоматического управления и накопления электрической энергии [2]. Независимо от того, какая мощность установлена в том или ином здании, для виртуальной электростанции наиболее важной характерной чертой является объединение всех источников энергии и управление ими с целью достижения состояния баланса наиболее эффективным способом.

Микрогрид, она же микросеть, является местной энергосистемой. Это обустроенные на участке энергосетевые структуры, которые могут работать независимо, так как имеет собственный источник выработки энергии, это помогает удовлетворить даже пиковые запросы потребителей. Данные микросети строятся за короткий промежуток времени для обеспечения локальных потребностей в электроэнергии и не подразумевают передачу электричества на дальние расстояния, что приводит к низкой стоимости развертывания сети. Также особенностью микрогрида является простота интеграции возобновляемых источников энергии и повышение эффективности энергосети за счет системы возвращения пользователями энергии в сеть.

Источники

- Климовец О.В. Виртуальные электростанции как экономически эффективный способ управления производством электроэнергии.

2. Галимова Г.Ф., Воркунов О.В. Внедрение интеллектуальных электрических сетей. «Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве» VII Национальная научно-практическая конференция. Материалы конференции. Казань.