Проект программы

курсов повышения квалификации

«Современные микропроцессорные устройства РЗА и противоаварийной автоматики»

объем 102 часа, Казань, КГЭУ

Теоретическая часть

1. Принципы работы микропроцессорных устройств.

2. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

3. Дистанционные защиты, выбор уставок.

5. Дифференциальные защиты, выбор уставок.

6. Защита линий электропередачи напряжением 6-35 кВ.

7. Защита линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.

8. Защита генераторов малой и средней мощности.

9. Защита трансформаторов мощностью свыше 6,3 МВА.

10. Высокочастотные релейные защиты.

11. Организация ВЧ связи по ЛЭП, аппаратура.

12. Переходные процессы в сетях 6-35 кВ с изолированной  нейтралью.

13 Защита силовых трансформаторов от взрывов и пожаров.

14. Эксплуатация микропроцессорных устройств.

15. Цифровые устройства релейной защиты.

16. Технологические отказы устройств РЗА.

17. Современные методы защиты оборудования станции и подстанции от грозовых и  коммутационных перенапряжений.

18. Эксплуатация силового коммутационного оборудования низкого напряжения 0,4кВ.

19. Эксплуатация коммутационного оборудования среднего напряжения (6-220кВ).

20. КРУ 6(10) кВ «Волга», РЗА ООО «ИНВЭНТ-Электро»

21. Микропроцессорные блоки защит Sepam (АО «Шнейдер Электрик»).

22. Программное обеспечение Sepam SFT 2841, SFT 2826, SFT 2885.

23. Микропрцессорный терминал «SPAC», устройства семейства Relion ООО «АББ Силовые и автоматизированные системы».

24. Микропроцессорные терминалы РЗА ООО  «Релематика»

25. Микропроцессорная аппаратура РЗА ООО НПП «ЭКРА».

26. Микропроцессорный терминал РЗА «БМРЗ-100» (НТЦ «Механотроника»).

27. Опыт использования испытательной установки «ОМИКРОН» (ООО «Энергозащита»).

28. Расчет уставок РЗА на базе терминалов производства ООО НПП  «ЭКРА».

29. Микропроцессорные терминалы РЗА производства ЗАО «Радиус Автоматика»

30. Микропроцессорные устройства  РЗА серии БЭМП производства ЗАО «ЧЭАЗ» в сетях 0,4-220 кВ.

31. Продукция ОАО «НИПОМ» для электроэнергетической отрасли

32. Нормативно-правовое регулирование обеспечения ИБ на объектах электросетевого комплекса

ОАО "ИнфоТеКС")

33. Моделирование переходных процессов в электроэнергетических системах («ЭнЛАБ»)

Практическая часть

1. Измерение электрических параметров аналоговой аппаратуры  (мультиметр, генератор, осциллограф).

2. Измерения с помощью аналогового и цифрового осциллографов.

3. Измерения с помощью фазометра и РЕТОМЕТРА на учебном полигоне  «Подстанция 110/10 кВ».

4. Измерения схем соединения измерительных трансформаторов тока и напряжения на учебном полигоне  «Подстанция 110/10 кВ».

5. Программирование и работа с учебным микропроцессорным комплексом.

6. Применение устройств обслуживания РЗА (РЕТОМЕТР, РЕТОМ-11, РЕТОМ-41М, РЕТОМ-51, РЕТОМ-ВЧ).

7. Настройка микропроцессорных терминалов защиты (МПТЗ) SEPAM (АО «Шнейдер Электрик»).

8. Ознакомление с программным обеспечением SEPAM SFT 2841, SFT 2826, SFT 2885.

9. Запись логических уравнений SEPAM-40.

10. Настройка  МПТЗ БЭ 2502 (ООО НПП «ЭКРА»).

12. Настройка  МПТЗ БМРЗ (НТЦ «Механотроника»).

| Проект программы курсов повышения квалификации «Эксплуатация электрических р/с 0,4-10кВ традиционным методом и методом работы под напряжением» (объем 102 часа, Казань, КГЭУ) 1. Внутренние перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью 2. Требования ОТ при производстве переключений в РЭС 0,4-10 кВ 3. Технические характеристики самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ 0,4 и 6-20 кВ «Торсада» 4. Сравнительные характеристики СИП и неизолированного провода 5. Монтаж линейной арматуры «Нилед» для СИП 0,4 и 6-20 кВ «Торсада» 6. Инструменты и приспособления «Нилед» для проведения монтажных работ СИП 7. Просмотр и разбор учебного фильма «Нилед»: «Монтаж линий СИП» 8. Практические занятия по монтажу СИП 9. Эксплуатация силового коммутационного оборудования низкого класса напряжения 0,4 кВ и низковольтных комплектных устройств Prisma Plus (практические занятия на оборудовании АО «Шнейдер Электрик») 10. Режим работы сетей 0,4-6(10)кВ. Резистивное заземление нейтрали, ДГР 11. Управление качеством ЭЭ 12. Нормативная база по обеспечению качества ЭЭ. Проблемы сертификационных, контрольных, претензионных испытаний 13. Современные приборы по контролю качества ЭЭ 14. Организация оперативной работы в РЭС 15. Структура оперативно- диспетчерского управления в ОАО Сетевая компания» 16. Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL .Конструкция и технические характеристики. Функциональные возможности. Рекомендации по применению, монтаж и подключение реклоузера в линию. Программа TELARM. Функциональные возможности программы 17. Оценка технического состояния РС 0,4-10 кВ с воздушными ЛЭП 18. Формирование баланса электроэнергии. Нормирование потерь электроэнергии. Пути снижения нормативных и коммерческих потерь 19. Эксплуатация трансформаторов I-II габаритов 20. Аварийность в распределительных сетях 6- 10 кВ 21. Охрана труда и ТБ при эксплуатации РС 0,4-10кВ. Нарядно-допускная система. 22. Виды эксплуатационных работ в распределительных сетях 0,4-10кВ традиционным методом 23. Технологии работ под напряжением на расстоянии и в контакте с токоведущими частями на линиях 0,38-10 кВ.. Принципы и технологические варианты работ на расстоянии для линий 6-10 кВ.. Выполнение работ изолирующми штангами на линиях 6-10 кВ.. Технология работ в контакте на линиях до 1 кВ. Изолирующие штанги.. Устройства для создания тяжений. Изолирующие канаты.. Ручные инструменты для работ под напряжением на ВЛ до 1 кВ.. 24. Средства защиты, применяемые при работах под напряжением.. Средства защиты персонала при работах в контакте.. Изолирующие накладки-шланги. Изолирующие накладки.. Гибкие изолирующие оболочки.. 25. Подготовка персонала к проведению работ под напряжением.. Организация работ под напряжением.. Обучение персонала методам работ под напряжением.. Требования к персоналу, работающему под напряжением.. 26. Экономическая эффективность работ в электроустановках под напряжением.. Преимущества работ под напряжением.. Расчет годового эффекта от внедрения работ под напряжением.. Определение годовой экономии производственных ресурсов в энергосистеме при ремонте под РПН. Расчет сокращения потерь у потребителей.. |  |
| --- | --- |